## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.286 | 9.081 | 9.076 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.057
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.036 | 13.883 | 14.008 | 20 | 29.333 | 29.032 |  |  |  | 14.04
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.676 | 8.62 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.604
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.443 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.439
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.322 | 32.083 | 32.144 | 20 | 29.333 | 29.032 |  |  |  | 32.14
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.875 | 4.333 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.321
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.308 | 8.336 | 8.576 | 624.8 | 905.96 | 896.89 |  |  |  | 10.465
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.751 | 15.648 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.615
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.183 | 28.42 | 28.554 | 624.8 | 905.96 | 896.89 |  |  |  | 30.401
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.521 | 0.571 | 0.571 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.57
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.838 | 0.414 | 0.417 | 0.667 | 0.978 | 0.968 |  |  |  | 0.418
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.067
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.359 | 1.056 | 1.059 | 0.667 | 0.978 | 0.968 |  |  |  | 1.059
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.169 | 0.028 | 0.029 | 1.333 | 1.933 | 1.914 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.049
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.218 | 0.133 | 0.134 | 1.333 | 1.933 | 1.914 |  |  |  | 0.137
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.239 | 0.011 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.239 | 0.011 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733