## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.804 | 20.896 | 20.915 | 48.524 | 62.463 | 62.078 | 12.548 | 15.643 | 15.529 | 21.982
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.706 | 2.649 | 0 | 2.286 | 2.223 | 0 | 3.021 | 2.91 | 2.701
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.525 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.935
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.804 | 25.127 | 25.057 | 48.524 | 64.749 | 64.301 | 12.548 | 18.664 | 18.439 | 25.618
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.344 | 12.299 | 12.49 | 0 | 1.874 | 1.822 | 26.091 | 105.468 | 102.554 | 39.497
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.261 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.032 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.697
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.605 | 18.331 | 18.464 | 0 | 1.874 | 1.822 | 26.091 | 105.468 | 102.554 | 43.237
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.683 | 1.156 | 1.146 | 1.218 | 1.643 | 1.631 | 0.332 | 0.971 | 0.947 | 1.117
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.683 | 1.213 | 1.202 | 1.218 | 1.679 | 1.666 | 0.332 | 1.005 | 0.98 | 1.164
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 0.045 | 0.046 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.141 | 0.526 | 0.512 | 0.187
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.094 | 0.074 | 0.075 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.141 | 0.526 | 0.512 | 0.205
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.329 | 0.089 | 0.094 | 0.345 | 0.33 | 0.33 | 0.344 | 0.69 | 0.678 | 0.289
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.329 | 0.089 | 0.094 | 0.345 | 0.33 | 0.33 | 0.344 | 0.69 | 0.678 | 0.289
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148