## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.435 | 1.99 | 1.958 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.796
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.388 | 5.133 | 5.428 | 49.383 | 43.607 | 43.774 |  |  |  | 8.604
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.363 | 6.231 | 0 | 4.069 | 3.951 |  |  |  | 6.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.207 | 0.203 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.186
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.823 | 13.693 | 13.82 | 49.383 | 47.676 | 47.725 |  |  |  | 16.628
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 22.875 | 4.204 | 4.59 | 34.07 | 43.545 | 43.272 |  |  |  | 7.794
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.823 | 8.725 | 8.831 | 7.898 | 0 | 0.228 |  |  |  | 8.118
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.506 | 10.288 | 0 | 2.363 | 2.295 |  |  |  | 9.626
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.698 | 23.435 | 23.709 | 41.968 | 45.908 | 45.795 |  |  |  | 25.538
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.125 | 0.123 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.113
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.368 | 0.112 | 0.117 | 0.348 | 0.239 | 0.242 |  |  |  | 0.127
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0.026 | 0.025 |  |  |  | 0.056
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.395 | 0.299 | 0.301 | 0.348 | 0.265 | 0.267 |  |  |  | 0.297
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.315 | 0.058 | 0.063 | 0.652 | 0.825 | 0.82 |  |  |  | 0.126
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.048 | 0.049 | 0.054 | 0 | 0.002 |  |  |  | 0.045
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.125 | 0.122 | 0 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 0.113
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.42 | 0.231 | 0.234 | 0.706 | 0.841 | 0.838 |  |  |  | 0.284
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.049 | 0.079 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.076 |  |  |  | 0.078
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.049 | 0.079 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.076 |  |  |  | 0.078
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 731 | 34565 | 35296 | 92 | 3095 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 38483