## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.972 | 11.694 | 11.649 | 10.298 | 19.387 | 19.281 | 20.774 | 11.96 | 12.389 | 12.297
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.164 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.549 | 1.537 | 0 | 2.364 | 2.336 | 0 | 4.563 | 4.341 | 1.823
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.21 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.136 | 13.453 | 13.403 | 10.298 | 21.751 | 21.617 | 20.774 | 16.523 | 16.73 | 14.304
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 54.575 | 18.306 | 18.592 | 97.102 | 275.908 | 273.816 | 21.532 | 96.467 | 92.823 | 44.211
Dağıtım-OG | Güvenlik | 193.947 | 88.506 | 89.339 | 199.652 | 322.754 | 321.313 | 94.907 | 240.066 | 233.007 | 118.72
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.836 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0.829 | 1.602
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 248.522 | 108.648 | 109.753 | 296.754 | 598.662 | 595.129 | 116.439 | 337.405 | 326.659 | 164.533
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.182 | 0.256 | 0.255 | 0.213 | 0.435 | 0.433 | 0.483 | 0.486 | 0.486 | 0.287
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0.047 | 0.045 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.279 | 0.278 | 0.213 | 0.451 | 0.448 | 0.483 | 0.533 | 0.531 | 0.311
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.151 | 0.059 | 0.059 | 0.246 | 0.712 | 0.707 | 0.053 | 0.238 | 0.229 | 0.123
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.362 | 0.162 | 0.163 | 0.377 | 0.61 | 0.608 | 0.183 | 0.464 | 0.45 | 0.221
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.513 | 0.243 | 0.244 | 0.623 | 1.322 | 1.315 | 0.236 | 0.707 | 0.684 | 0.363
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.113 | 0.048 | 0.048 | 0.016 | 0.124 | 0.123 | 0.141 | 0.257 | 0.252 | 0.07
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.113 | 0.048 | 0.048 | 0.016 | 0.124 | 0.123 | 0.141 | 0.257 | 0.252 | 0.07
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 450 | 56532 | 56982 | 61 | 5152 | 5213 | 263 | 5145 | 5408 | 67603