## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 46.93 | 9.241 | 9.915 | 75.01 | 132.706 | 132.24 |  |  |  | 21.62
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.737 | 1.706 | 0 | 1.658 | 1.644 |  |  |  | 1.7
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.332 | 0.327 | 0 | 0.038 | 0.038 |  |  |  | 0.299
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 46.93 | 11.31 | 11.948 | 75.01 | 134.402 | 133.922 |  |  |  | 23.619
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 76.435 | 16.2 | 17.277 | 215.771 | 167.293 | 167.685 |  |  |  | 31.669
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.003 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.032
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.535 | 1.507 | 0 | 15.674 | 15.548 |  |  |  | 2.851
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.703 | 0.691 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.625
Genel Toplam |  | 78.438 | 18.438 | 19.511 | 215.771 | 182.967 | 183.233 |  |  |  | 35.177
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.94 | 0.176 | 0.189 | 0.603 | 1.335 | 1.329 |  |  |  | 0.298
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.94 | 0.202 | 0.215 | 0.603 | 1.35 | 1.344 |  |  |  | 0.323
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.279 | 0.057 | 0.061 | 0.873 | 0.952 | 0.952 |  |  |  | 0.146
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.035 | 0.034 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Genel Toplam |  | 0.284 | 0.07 | 0.074 | 0.873 | 0.987 | 0.986 |  |  |  | 0.161
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.181 | 0.099 | 0.1 | 1.286 | 0.938 | 0.941 |  |  |  | 0.181
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.099 | 0.1 | 1.286 | 0.938 | 0.941 |  |  |  | 0.181
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1317 | 72325 | 73642 | 63 | 7729 | 7792 | 0 | 0 | 0 | 81434