## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.738 | 9.351 | 9.644 | 27.464 | 15.083 | 15.304 |  |  |  | 10.616
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.994 | 2.148 | 2.156 | 0.143 | 0 | 0.003 |  |  |  | 1.787
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.55 | 2.098 | 2.083 | 0 | 3.373 | 3.313 |  |  |  | 2.294
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.401 | 0.397 | 0 | 0.421 | 0.413 |  |  |  | 0.4
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.282 | 13.998 | 14.28 | 27.607 | 18.877 | 19.033 |  |  |  | 15.097
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 83.934 | 16.496 | 17.146 | 50.575 | 36.096 | 36.355 |  |  |  | 20.444
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.288 | 2.266 | 0 | 0.712 | 0.699 |  |  |  | 1.997
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 83.934 | 18.784 | 19.412 | 50.575 | 36.808 | 37.054 |  |  |  | 22.441
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.691 | 0.393 | 0.396 | 0.444 | 0.369 | 0.37 |  |  |  | 0.391
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.149 | 0.044 | 0.045 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.025 | 0.024 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.845 | 0.459 | 0.463 | 0.446 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.451
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.339 | 0.064 | 0.067 | 0.309 | 0.16 | 0.163 |  |  |  | 0.083
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.339 | 0.074 | 0.077 | 0.309 | 0.165 | 0.168 |  |  |  | 0.092
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.029 | 0.02 | 0.02 | 0.069 | 0.128 | 0.126 |  |  |  | 0.039
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.029 | 0.02 | 0.02 | 0.069 | 0.128 | 0.126 |  |  |  | 0.039
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928