## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.508 | 0.65 | 0.657 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.651
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.775 | 17.164 | 17.287 | 102.862 | 51.375 | 52.956 |  |  |  | 17.62
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.105 | 5.297 | 5.285 | 16.817 | 73.78 | 72.03 |  |  |  | 5.908
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 3.721 | 3.708 | 0 | 1.847 | 1.791 |  |  |  | 3.69
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.197 | 0.196 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.194
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
Genel Toplam |  | 55.424 | 27.039 | 27.143 | 119.679 | 127.002 | 126.777 |  |  |  | 28.073
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.523 | 1.39 | 1.442 | 12.761 | 39.184 | 38.372 |  |  |  | 1.787
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.422 | 1.417 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.404
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.109
Genel Toplam |  | 15.523 | 2.922 | 2.969 | 12.761 | 39.184 | 38.372 |  |  |  | 3.3
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.628 | 0.277 | 0.278 | 0.556 | 0.535 | 0.536 |  |  |  | 0.281
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.038 | 0.078 | 0.078 | 0.028 | 0.11 | 0.108 |  |  |  | 0.079
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 0.716 | 0.402 | 0.403 | 0.584 | 0.657 | 0.656 |  |  |  | 0.407
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.009 | 0.009 | 0.07 | 0.216 | 0.212 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.015 | 0.015 | 0.07 | 0.216 | 0.212 |  |  |  | 0.017
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.109 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.041
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.041
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105