## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.206 | 5.931 | 6.345 | 13.582 | 4.499 | 4.979 | 124.716 | 70.918 | 77.439 | 8.399
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.423 | 0.207 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.766 | 3.598 | 0 | 4.057 | 3.842 | 0 | 19.215 | 16.886 | 4.015
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.629 | 9.904 | 10.338 | 13.582 | 8.556 | 8.821 | 124.716 | 90.133 | 94.325 | 12.771
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 5.608 | 4.864 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 0.32
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.891 | 16.93 | 16.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.989
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.891 | 16.93 | 16.571 | 5.608 | 4.864 | 4.903 | 0 | 0 | 0 | 15.309
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21 | 0.107 | 0.112 | 0.289 | 0.161 | 0.168 | 0.828 | 0.471 | 0.514 | 0.127
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.027 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.054 | 0 | 0.046 | 0.043 | 0 | 0.125 | 0.11 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.237 | 0.164 | 0.168 | 0.289 | 0.207 | 0.211 | 0.828 | 0.596 | 0.624 | 0.184
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.093 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.082 | 0.081 | 0.107 | 0.093 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.08
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.154 | 0.042 | 0.047 | 0.281 | 0.631 | 0.613 | 0.406 | 0.286 | 0.3 | 0.092
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.042 | 0.047 | 0.281 | 0.631 | 0.613 | 0.406 | 0.286 | 0.3 | 0.092
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1415 | 30263 | 31678 | 121 | 2168 | 2289 | 128 | 928 | 1056 | 35023