## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / YILDIRIM
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.475 | 3.342 | 3.337 | [6 empty] | 3.337
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.322 | 21.508 | 21.492 | [6 empty] | 21.492
Dağıtım-OG | Dışsal | 3.193 | 5.937 | 5.932 | [6 empty] | 5.932
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.026 | 6.016 | [6 empty] | 6.016
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.684 | 0.683 | [6 empty] | 0.683
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Genel Toplam |  | 15.99 | 37.497 | 37.46 | [6 empty] | 37.46
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 60.802 | 4.096 | 4.192 | [6 empty] | 4.192
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.409 | 0.408 | [6 empty] | 0.408
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.783 | 11.763 | [6 empty] | 11.763
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.575 | 0.574 | [6 empty] | 0.574
Genel Toplam |  | 60.802 | 16.863 | 16.937 | [6 empty] | 16.937
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.151 | 0.151 | [6 empty] | 0.151
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.417 | 0.596 | 0.595 | [6 empty] | 0.595
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.017 | 0.038 | 0.038 | [6 empty] | 0.038
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 | [6 empty] | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
Genel Toplam |  | 0.459 | 0.836 | 0.835 | [6 empty] | 0.835
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.337 | 0.087 | 0.087 | [6 empty] | 0.087
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | [6 empty] | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | [6 empty] | 0.044
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | [6 empty] | 0.008
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.143 | 0.143 | [6 empty] | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.035 | 0.132 | 0.132 | [6 empty] | 0.132
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.02 | 0.02 | [6 empty] | 0.02
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.035 | 0.152 | 0.152 | [6 empty] | 0.152
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 520 | 307098 | 307618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307618