## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.361 | 11.403 | 11.394 | 25.131 | 3.148 | 3.578 | 18.447 | 9.73 | 9.834 | 11.278
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.618 | 3.589 | 0 | 0.163 | 0.16 | 0 | 1.933 | 1.91 | 3.509
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.988 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.943
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.361 | 16.009 | 15.963 | 25.131 | 3.311 | 3.738 | 18.447 | 11.663 | 11.744 | 15.73
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.226 | 0.056 | 0.058 | 16.062 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.059
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 53.213 | 8.404 | 8.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 2.004 | 8.495
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.276 | 10.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.802
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 53.439 | 18.736 | 19.022 | 16.062 | 0 | 0.314 | 0 | 2.028 | 2.004 | 18.356
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.361 | 0.439 | 0.439 | 0.385 | 0.147 | 0.152 | 0.294 | 0.118 | 0.12 | 0.427
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.361 | 0.488 | 0.488 | 0.385 | 0.148 | 0.153 | 0.294 | 0.142 | 0.143 | 0.474
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.308 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.04 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.04
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.2 | 0.09 | 0.091 | 0.308 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.088
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.055 | 0.012 | 0.012 | 0.115 | 0.461 | 0.454 | 0.784 | 1.125 | 1.121 | 0.048
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.055 | 0.012 | 0.012 | 0.115 | 0.461 | 0.454 | 0.784 | 1.125 | 1.121 | 0.048
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1157 | 139555 | 140712 | 26 | 1304 | 1330 | 51 | 4212 | 4263 | 146305