## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.172 | 1.494 | 1.5 | 1.648 | 1.339 | 1.345 | 3.561 | 3.76 | 3.755 | 1.868
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.319 | 2.301 | 0 | 0.081 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 1.672
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.579 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.06 | 0.426
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.172 | 4.392 | 4.375 | 1.648 | 1.42 | 1.424 | 3.561 | 3.822 | 3.815 | 3.966
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.276 | 2.145 | 2.388 | 10.24 | 97.222 | 95.276 | 26.758 | 21.547 | 21.682 | 15.552
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.276 | 2.164 | 2.407 | 10.24 | 97.222 | 95.276 | 26.758 | 21.547 | 21.682 | 15.566
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.228 | 0.059 | 0.06 | 0.027 | 0.022 | 0.022 | 0.165 | 0.187 | 0.186 | 0.077
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.092 | 0.093 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0.165 | 0.188 | 0.187 | 0.101
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.008 | 0.009 | 0.053 | 0.49 | 0.48 | 0.151 | 0.104 | 0.105 | 0.076
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.008 | 0.009 | 0.053 | 0.49 | 0.48 | 0.151 | 0.104 | 0.105 | 0.076
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.315 | 0.062 | 0.064 | 0.027 | 0.143 | 0.14 | 0.137 | 0.147 | 0.147 | 0.086
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.315 | 0.062 | 0.064 | 0.027 | 0.143 | 0.14 | 0.137 | 0.147 | 0.147 | 0.086
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 184 | 22624 | 22808 | 75 | 3278 | 3353 | 139 | 5234 | 5373 | 31534