## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.728 | 3.351 | 3.349 | 15 | 8.055 | 8.092 | 8.16 | 2.647 | 2.694 | 3.33
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.783 | 1.778 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 2.443 | 2.423 | 1.824
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0.029
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.728 | 5.155 | 5.148 | 15 | 8.123 | 8.16 | 8.16 | 5.197 | 5.224 | 5.183
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.26 | 20.099 | 20.078 | 0 | 0 | 0 | 29.677 | 28.286 | 28.298 | 20.671
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.661 | 3.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.779 | 43.411 | 7.352
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.26 | 23.76 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 29.677 | 72.065 | 71.709 | 28.023
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06 | 0.127 | 0.127 | 0.714 | 0.32 | 0.322 | 0.157 | 0.056 | 0.057 | 0.122
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.06 | 0.144 | 0.144 | 0.714 | 0.321 | 0.323 | 0.157 | 0.075 | 0.076 | 0.139
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.133 | 0.132 | 0.072
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.122 | 0.03
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.049 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.256 | 0.254 | 0.102
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.026 | 0.101 | 0.101 | 0.571 | 0.283 | 0.285 | 0.452 | 0.272 | 0.274 | 0.119
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.101 | 0.101 | 0.571 | 0.283 | 0.285 | 0.452 | 0.272 | 0.274 | 0.119
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481