## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.883 | 0.508 | 0.516 | 4.481 | 29.899 | 29.488 | 22.414 | 26.714 | 26.621 | 10.447
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.427 | 2.112 | 2.102 | 1.031 | 0.01 | 0.027 | 1.88 | 3.889 | 3.846 | 2.539
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 2.376 | 2.345 | 0.921 | 1.205 | 1.199 | 0.513
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.767 | 1.757 | 0 | 4.777 | 4.7 | 0 | 10.557 | 10.33 | 4.647
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.059 | 1.052 | 0 | 0.391 | 0.385 | 0 | 0.408 | 0.399 | 0.807
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.31 | 5.446 | 5.427 | 5.934 | 37.453 | 36.945 | 25.215 | 42.773 | 42.395 | 18.953
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.315 | 32.14 | 32.003 | 52.631 | 44.196 | 44.332 | 16.751 | 44.955 | 44.348 | 36.622
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.415 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.315 | 32.555 | 32.416 | 52.631 | 44.196 | 44.332 | 16.751 | 44.955 | 44.348 | 36.88
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.015 | 0.016 | 0.031 | 0.219 | 0.216 | 0.361 | 0.405 | 0.404 | 0.151
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.008 | 0.027 | 0.027 | 0.078 | 0.001 | 0.002 | 0.042 | 0.115 | 0.114 | 0.053
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.264 | 0.261 | 0.102 | 0.134 | 0.133 | 0.057
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.09 | 0.088 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.075 | 0.076 | 0.156 | 0.534 | 0.528 | 0.505 | 0.747 | 0.742 | 0.314
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.121 | 0.121 | 1.125 | 1.304 | 1.301 | 0.198 | 0.336 | 0.333 | 0.255
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.124 | 0.124 | 1.125 | 1.304 | 1.301 | 0.198 | 0.336 | 0.333 | 0.257
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.043 | 0 | 0.001 | 0.422 | 0.651 | 0.648 | 0.203 | 0.184 | 0.184 | 0.096
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.043 | 0 | 0.001 | 0.422 | 0.651 | 0.648 | 0.203 | 0.184 | 0.184 | 0.096
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096