## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 103.385 | 165.594 | 164.754 |  |  |  | 189.259 | 185.067 | 185.186 | 172.356
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 71.437 | 9.793 | 10.625 |  |  |  | 105.659 | 98.312 | 98.521 | 43.33
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.16 | 3.953 | 3.928 |  |  |  | 14.711 | 38.272 | 37.603 | 16.458
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 |  |  |  | 0 | 10.847 | 10.539 | 3.951
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 176.982 | 179.388 | 179.354 |  |  |  | 309.629 | 332.498 | 331.849 | 236.095
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.913 | 7.806 |  |  |  | 0 | 4.615 | 4.484 | 6.57
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.232 | 0.229 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.144
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 8.145 | 8.035 |  |  |  | 0 | 4.615 | 4.484 | 6.714
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.477 | 2.366 | 2.354 |  |  |  | 2.704 | 2.644 | 2.646 | 2.462
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 0.791 | 0.793 |  |  |  | 1.58 | 1.402 | 1.407 | 1.022
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.046 | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 0.148 | 0.385 | 0.379 | 0.194
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.097 | 0.095 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.523 | 3.241 | 3.231 |  |  |  | 4.432 | 4.528 | 4.527 | 3.713
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.222 | 0.219 |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.142
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.223 | 0.22 |  |  |  | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.143
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.692 | 0.787 | 0.786 |  |  |  | 1.84 | 1.628 | 1.634 | 1.102
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.692 | 0.787 | 0.786 |  |  |  | 1.84 | 1.628 | 1.634 | 1.102
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 4748 | 4813 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2771 | 2852 | 7665