## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.594 | 19.225 | 19.093 | 41.888 | 77.244 | 76.791 | 47.718 | 50.858 | 50.75 | 41.827
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.107 | 1.09 | 0 | 6.982 | 6.893 | 0 | 7.329 | 7.076 | 4.615
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.594 | 20.332 | 20.183 | 41.888 | 84.226 | 83.684 | 47.718 | 58.187 | 57.826 | 46.442
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 0 | 0.001 | 10.5 | 10.865 | 10.86 | 2.642 | 5.395 | 5.3 | 3.988
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 216.963 | 136.586 | 137.616 | 63.656 | 61.22 | 61.304 | 47.946
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0.63 | 0.278
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.078 | 0 | 0.001 | 227.463 | 147.451 | 148.476 | 66.298 | 67.267 | 67.234 | 52.212
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.312 | 0.479 | 0.476 | 0.667 | 1.317 | 1.309 | 1.361 | 1.379 | 1.378 | 1.001
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0.068 | 0.066 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.312 | 0.494 | 0.491 | 0.667 | 1.383 | 1.374 | 1.361 | 1.447 | 1.444 | 1.046
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0.875 | 0.905 | 0.905 | 0.22 | 0.45 | 0.442 | 0.332
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0.664 | 0.67 | 0.231 | 0.354 | 0.35 | 0.256
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.006 | 0 | 0 | 2.042 | 1.569 | 1.575 | 0.451 | 0.809 | 0.796 | 0.59
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.331 | 0.001 | 0.006 | 0.083 | 0.927 | 0.916 | 1.034 | 1.106 | 1.104 | 0.629
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.331 | 0.001 | 0.006 | 0.083 | 0.927 | 0.916 | 1.034 | 1.106 | 1.104 | 0.629
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 154 | 9900 | 10054 | 48 | 3699 | 3747 | 377 | 10557 | 10934 | 24735