## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.247 | 12.618 | 12.736 | 16.6 | 0 | 0.386 | 33.184 | 39.259 | 39.141 | 19.035
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 3.161 | 3.136 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 4.411 | 4.359 | 3.217
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.276 | 4.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.978 | 8.805 | 5.157
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.247 | 20.055 | 20.114 | 16.6 | 0 | 0.386 | 34.89 | 52.648 | 52.305 | 27.409
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.335 | 40.309 | 40.165 | 20.213 | 36.988 | 36.597 | 41.328 | 42.668 | 42.642 | 40.557
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.834 | 2.779 | 0.77
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.335 | 40.309 | 40.165 | 20.213 | 36.988 | 36.597 | 41.328 | 45.502 | 45.421 | 41.327
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.279 | 0.36 | 0.36 | 0.083 | 0 | 0.002 | 0.291 | 0.437 | 0.434 | 0.351
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.186 | 0.184 | 0.063
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0.048
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.279 | 0.434 | 0.432 | 0.083 | 0 | 0.002 | 0.403 | 0.673 | 0.667 | 0.462
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.372 | 0.851 | 0.847 | 0.438 | 0.801 | 0.792 | 0.746 | 0.843 | 0.841 | 0.841
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.372 | 0.851 | 0.847 | 0.438 | 0.801 | 0.792 | 0.746 | 0.853 | 0.851 | 0.844
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.636 | 1.295 | 1.29 | 0.083 | 0 | 0.002 | 0.724 | 1.283 | 1.272 | 1.179
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.636 | 1.295 | 1.29 | 0.083 | 0 | 0.002 | 0.724 | 1.283 | 1.272 | 1.179
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 129 | 15930 | 16059 | 48 | 2016 | 2064 | 134 | 6812 | 6946 | 25069