## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.838 | 18.595 | 18.571 | 52.8 | 51.108 | 51.121 | 3.427 | 6.208 | 6.177 | 15.241
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.811 | 2.401 | 2.45 | 0.837
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.159 | 4.147 | 0 | 0.44 | 0.437 | 0 | 8.476 | 8.381 | 5.491
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.3 | 0.299 | 0 | 0.446 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0.201
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.838 | 23.054 | 23.017 | 52.8 | 51.994 | 52 | 10.238 | 17.085 | 17.008 | 21.77
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.88 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 41.885 | 83.553 | 83.088 | 29.578
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.725 | 3.684 | 1.259
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.88 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 41.885 | 87.278 | 86.772 | 30.837
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.179 | 0.179 | 1 | 0.968 | 0.968 | 0.056 | 0.077 | 0.077 | 0.166
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.02 | 0.021 | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.075 | 0.074 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.213 | 0.213 | 1 | 0.976 | 0.976 | 0.128 | 0.172 | 0.172 | 0.22
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.4 | 0.398 | 0.164
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.415 | 0.413 | 0.169
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.021 | 0.021 | 0.007
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.021 | 0.021 | 0.007
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 64 | 20601 | 20665 | 7 | 905 | 912 | 125 | 11078 | 11203 | 32780