## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | KASIM
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.144 | 1.608 | 1.607 |  |  |  | 58.441 | 30.753 | 31.538 | 5.043
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.665 | 7.824 | 7.791 | 0.894
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.1 | 1.097 |  |  |  | 0 | 4.877 | 4.739 | 1.515
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.082 | 0.081 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.072
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.144 | 2.79 | 2.785 |  |  |  | 65.106 | 43.454 | 44.068 | 7.524
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.007 | 1.885 | 1.917 | 0.22
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.797 | 3.009 | 3.018 |  |  |  | 118.814 | 71.112 | 72.464 | 10.991
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.165 | 4.152 |  |  |  | 0 | 1.364 | 1.325 | 3.827
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0 | 0.333 | 0.324 | 0.049
Genel Toplam |  | 5.797 | 7.188 | 7.184 |  |  |  | 121.821 | 74.694 | 76.03 | 15.087
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.711 | 0.547 | 0.551 | 0.205
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.111 | 0.164 | 0.163 | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.018
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.176 | 0.176 |  |  |  | 0.822 | 0.76 | 0.762 | 0.243
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.251 | 0.157 | 0.16 | 0.018
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.041 | 0.041 |  |  |  | 0.343 | 0.391 | 0.39 | 0.081
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.021
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0
Genel Toplam |  | 0.04 | 0.063 | 0.063 |  |  |  | 0.594 | 0.572 | 0.573 | 0.12
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.061 | 0.101 | 0.101 |  |  |  | 0.625 | 0.441 | 0.446 | 0.14
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.061 | 0.101 | 0.101 |  |  |  | 0.625 | 0.441 | 0.446 | 0.14
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 120141 | 120519 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15188 | 15631 | 136150