## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.071 | 0.01
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 26.466 | 23.785 | 23.8 | 32.92 | 24.879 | 24.944 | 46.644 | 59.438 | 59.256 | 28.648
DAĞITIM–OG | Dışsal | 4.333 | 2.678 | 2.687 | 0.953 | 0.977 | 0.977 | 0.027 | 0.021 | 0.021 | 2.194
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.71 | 3.688 | 0.268 | 5.469 | 5.426 | 0 | 7.348 | 7.244 | 4.303
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.354 | 0.352 | 0 | 0.294 | 0.292 | 0 | 0.098 | 0.097 | 0.313
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.799 | 30.527 | 30.527 | 34.141 | 31.619 | 31.639 | 46.671 | 66.977 | 66.689 | 35.468
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 22.604 | 30.924 | 30.877 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 2.973 | 2.955 | 24.687
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.042 | 15.069 | 15.08 | 18.598 | 17.023 | 17.035 | 29.846 | 37.721 | 37.609 | 18.258
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.319 | 0.618 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.803 | 0.798 | 0 | 6.442 | 6.389 | 0 | 0.614 | 0.605 | 1.215
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.965 | 47.414 | 47.371 | 18.598 | 23.465 | 23.424 | 31.543 | 41.308 | 41.169 | 44.645
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.658 | 0.645 | 0.645 | 0.538 | 0.45 | 0.45 | 0.993 | 1.198 | 1.195 | 0.703
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.03 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.016
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.002 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0.037
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.688 | 0.701 | 0.701 | 0.555 | 0.509 | 0.508 | 0.994 | 1.253 | 1.25 | 0.759
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.071 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.011 | 0.011 | 0.077
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.117 | 0.159 | 0.159 | 0.103 | 0.077 | 0.078 | 0.13 | 0.19 | 0.189 | 0.156
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.266 | 0.266 | 0.103 | 0.092 | 0.093 | 0.136 | 0.205 | 0.204 | 0.243
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.237 | 0.139 | 0.14 | 0.118 | 0.084 | 0.084 | 0.296 | 0.324 | 0.324 | 0.16
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.237 | 0.139 | 0.14 | 0.118 | 0.084 | 0.084 | 0.296 | 0.324 | 0.324 | 0.16
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4609 | 801018 | 805627 | 662 | 80351 | 81013 | 1956 | 135453 | 137409 | 1024049
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.