## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.576 | 1.155 | 1.15 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.071 | 0.843 | 0.818 | 1.079
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.713 | 7.197 | 7.283 | 28.258 | 24.08 | 24.154 | 35.591 | 30.382 | 30.553 | 8.752
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.283 | 1.096 | 1.09 | 1.319 | 1.33 | 1.329 | 0.578 | 2.108 | 2.058 | 1.125
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.514 | 0.505 | 0.012
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 5.085 | 5.048 | 0 | 4.433 | 4.354 | 0 | 3.027 | 2.927 | 4.96
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.694 | 0.689 | 0 | 0.386 | 0.38 | 0 | 0.225 | 0.218 | 0.661
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Genel Toplam |  | 19.623 | 15.238 | 15.271 | 29.577 | 30.231 | 30.218 | 36.47 | 37.099 | 37.079 | 16.599
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.1 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.644 | 7.116 | 7.216 | 49.444 | 94.685 | 93.886 | 41.269 | 109.181 | 106.943 | 14.304
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.281 | 1.058 | 1.067 | 36.923 | 14.106 | 14.509 | 0 | 0 | 0 | 1.784
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.271 | 3.247 | 0 | 0.581 | 0.571 | 0 | 0.155 | 0.15 | 3.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
Genel Toplam |  | 22.927 | 11.633 | 11.716 | 86.367 | 109.372 | 108.966 | 41.269 | 109.336 | 107.093 | 19.288
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.201 | 0.195 | 0.064
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.356 | 0.207 | 0.208 | 0.64 | 0.474 | 0.477 | 0.83 | 1.002 | 0.996 | 0.242
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.016 | 0.087 | 0.085 | 0.012
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.043 | 0.042 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.041
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.393 | 0.329 | 0.329 | 0.646 | 0.512 | 0.515 | 0.864 | 1.314 | 1.3 | 0.363
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14 | 0.059 | 0.06 | 0.225 | 0.357 | 0.355 | 0.141 | 0.428 | 0.418 | 0.084
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.073 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.079 | 0.08 | 0.298 | 0.39 | 0.389 | 0.141 | 0.43 | 0.42 | 0.104
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.034 | 0.402 | 0.389 | 0.027
DAĞITIM–OG |  | 0.081 | 0.04 | 0.041 | 0.235 | 0.231 | 0.231 | 0.217 | 0.145 | 0.148 | 0.054
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.096 | 0.059 | 0.06 | 0.235 | 0.232 | 0.232 | 0.251 | 0.547 | 0.537 | 0.081
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12129 | 1628313 | 1640442 | 1737 | 96514 | 98251 | 1355 | 39766 | 41121 | 1779814
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.