## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.438 | 0.776 | 0.774 | 0.12 | 0.359 | 0.356 | 0.891 | 2.09 | 2.067 | 0.868
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.486 | 12.755 | 12.804 | 29.878 | 24.765 | 24.828 | 66.288 | 67.095 | 67.079 | 18.635
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.279 | 1.397 | 1.396 | 1.085 | 1.12 | 1.12 | 2.811 | 1.868 | 1.886 | 1.425
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.029 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.108 | 0.168 | 0.167 | 0.016
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 4.325 | 4.297 | 0.066 | 4.552 | 4.497 | 0 | 7.239 | 7.098 | 4.571
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.515 | 0.511 | 0 | 0.306 | 0.302 | 0 | 0.176 | 0.173 | 0.467
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Genel Toplam |  | 22.235 | 19.774 | 19.788 | 31.174 | 31.102 | 31.103 | 70.098 | 78.636 | 78.47 | 25.987
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 10.593 | 31.246 | 31.113 | 3.303 | 24.56 | 24.297 | 12.126 | 27.936 | 27.629 | 30.358
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 19.946 | 11.09 | 11.147 | 39.251 | 56.503 | 56.29 | 37.466 | 48.197 | 47.988 | 17.433
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.577 | 0.764 | 0.77 | 23.824 | 6.327 | 6.543 | 0 | 0 | 0 | 1.061
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.684 | 2.667 | 0 | 2.697 | 2.664 | 0 | 3.184 | 3.122 | 2.709
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Genel Toplam |  | 32.116 | 45.833 | 45.746 | 66.378 | 90.087 | 89.794 | 49.592 | 79.317 | 78.739 | 51.602
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.007 | 0.019 | 0.019 | 0.053 | 0.132 | 0.131 | 0.052
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.436 | 0.358 | 0.358 | 0.615 | 0.522 | 0.523 | 1.043 | 1.119 | 1.117 | 0.44
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.045 | 0.04 | 0.04 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.039
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.472 | 0.457 | 0.456 | 0.63 | 0.588 | 0.588 | 1.143 | 1.349 | 1.345 | 0.549
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.028 | 0.072 | 0.072 | 0.006 | 0.047 | 0.046 | 0.025 | 0.059 | 0.058 | 0.069
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.134 | 0.134 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.277 | 0.362 | 0.36 | 0.164
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.225 | 0.225 | 0.256 | 0.344 | 0.343 | 0.302 | 0.434 | 0.431 | 0.252
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.05 | 0.049 | 0.014
DAĞITIM–OG |  | 0.137 | 0.088 | 0.088 | 0.238 | 0.205 | 0.205 | 0.312 | 0.318 | 0.318 | 0.117
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.147 | 0.099 | 0.099 | 0.238 | 0.205 | 0.205 | 0.319 | 0.368 | 0.367 | 0.131
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18825 | 2901287 | 2920112 | 2692 | 215178 | 217870 | 6286 | 317321 | 323607 | 3461589
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.