## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 6.787 | 4.406 | 4.412 | 3.6 | 5.239 | 5.236 | 1.425 | 7.853 | 7.793 | 4.812
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.23 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.812 | 3.803 | 0 | 0.298 | 0.298 | 0 | 9.028 | 8.944 | 4.203
DAĞITIM–AG | Dışsal
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.787 | 8.448 | 8.444 | 3.6 | 5.537 | 5.534 | 1.425 | 16.881 | 16.737 | 9.21
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 191.153 | 336.522 | 336.152 | 444.57 | 524.387 | 524.229 | 314.24 | 343.788 | 343.512 | 345.175
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 33.765 | 18.584 | 18.622 | 44.88 | 67.003 | 66.959 | 5.103 | 7.169 | 7.15 | 19.502
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.958 | 5.943 | 0 | 0.664 | 0.663 | 0 | 12.54 | 12.423 | 6.41
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 224.918 | 361.064 | 360.717 | 489.45 | 592.054 | 591.851 | 319.343 | 363.497 | 363.085 | 371.087
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.135 | 0.238 | 0.237 | 0.6 | 0.873 | 0.873 | 0.159 | 0.261 | 0.26 | 0.268
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.078 | 0.077 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.135 | 0.276 | 0.275 | 0.6 | 0.877 | 0.877 | 0.159 | 0.339 | 0.337 | 0.308
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.382 | 0.673 | 0.673 | 0.85 | 1.002 | 1.002 | 0.634 | 0.695 | 0.695 | 0.689
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.343 | 0.368 | 0.368 | 0.55 | 0.852 | 0.852 | 0.241 | 0.407 | 0.406 | 0.393
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.053
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.725 | 1.099 | 1.099 | 1.4 | 1.86 | 1.86 | 0.875 | 1.138 | 1.137 | 1.135
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.106 | 0.217 | 0.216 | 0.5 | 0.936 | 0.935 | 0.328 | 0.239 | 0.24 | 0.25
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.106 | 0.217 | 0.216 | 0.5 | 0.936 | 0.935 | 0.328 | 0.239 | 0.24 | 0.25
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 498 | 195294 | 195792 | 20 | 10078 | 10098 | 232 | 24614 | 24846 | 230736
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.