## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.794 | 1.343 | 1.34 | 1.187 | 2.728 | 2.714 | 2.007 | 5.276 | 5.202 | 2.519
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 20.97 | 19.419 | 19.428 | 34.736 | 33.753 | 33.762 | 100.945 | 100.76 | 100.765 | 43.288
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.429 | 0.285 | 0.286 | 0 | 1.21 | 1.199 | 6.136 | 4.307 | 4.349 | 1.491
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.002 | 0.135 | 0.28 | 0.277 | 0.078
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.99 | 1.979 | 0 | 3.87 | 3.833 | 0 | 8.164 | 7.978 | 3.792
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.288 | 0.286 | 0 | 0.171 | 0.169 | 0 | 0.287 | 0.28 | 0.277
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.193 | 23.325 | 23.319 | 36.169 | 41.732 | 41.679 | 109.223 | 119.074 | 118.851 | 51.445
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 18.711 | 17.673 | 17.679 | 24.064 | 34.595 | 34.494 | 43.757 | 48.228 | 48.126 | 27.375
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.341 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.364 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.212 | 5.093 | 2.966
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.052 | 20.039 | 20.033 | 24.064 | 34.595 | 34.494 | 43.757 | 53.44 | 53.219 | 30.344
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.093 | 0.093 | 0.07 | 0.147 | 0.146 | 0.113 | 0.286 | 0.282 | 0.15
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.495 | 0.499 | 0.499 | 0.641 | 0.768 | 0.767 | 1.259 | 1.246 | 1.247 | 0.728
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.096 | 0.077 | 0.077 | 0.029
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.004 | 0.011 | 0.01 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.063 | 0.061 | 0.035
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.548 | 0.627 | 0.627 | 0.726 | 0.975 | 0.973 | 1.472 | 1.685 | 1.679 | 0.947
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.251 | 0.34 | 0.339 | 0.286 | 0.361 | 0.36 | 0.451 | 0.529 | 0.527 | 0.393
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.252 | 0.35 | 0.349 | 0.286 | 0.361 | 0.36 | 0.451 | 0.552 | 0.55 | 0.406
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.283 | 0.125 | 0.126 | 0.531 | 0.2 | 0.203 | 0.369 | 0.387 | 0.386 | 0.204
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.283 | 0.125 | 0.126 | 0.531 | 0.2 | 0.203 | 0.369 | 0.387 | 0.386 | 0.204
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1589 | 276662 | 278251 | 273 | 28235 | 28508 | 2743 | 117488 | 120231 | 426990
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.