## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.332 | 34.768 | 34.596 | 41.025 | 45.19 | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 35.475
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.911 | 1.9 | 0 | 11.387 | 11.194 | 0 | 0 | 0 | 2.694
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.054 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.332 | 37.733 | 37.544 | 41.025 | 56.577 | 56.314 | 0 | 0 | 0 | 39.126
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.624 | 1.738 | 1.731 | 2.041 | 9.769 | 9.638 | 0 | 0 | 0 | 2.407
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.413 | 0.388 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.463 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0.291
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.037 | 2.126 | 2.119 | 2.041 | 13.232 | 13.042 | 0 | 0 | 0 | 3.053
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.144 | 0.495 | 0.493 | 0.401 | 0.516 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0.494
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.068 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.536 | 0.534 | 0.401 | 0.584 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0.537
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.021 | 0.02 | 0.032 | 0.082 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.026
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.011 | 0.025 | 0.024 | 0.032 | 0.103 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.032
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.052 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.052 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 689 | 117271 | 117960 | 187 | 10864 | 11051 | 2 | 81 | 83 | 129094