## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.466 | 22.864 | 22.894 | 31.837 | 7.391 | 7.42 | 11.61 | 26.927 | 26.782 | 19.785
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.845 | 0.139 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.267 | 1.263 | 0 | 2.032 | 2.03 | 0 | 0.88 | 0.871 | 1.396
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.235
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 40.311 | 24.617 | 24.658 | 31.837 | 9.443 | 9.47 | 11.61 | 27.807 | 27.653 | 21.518
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.989 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.835 | 31.703 | 31.662 | 75.673 | 22.132 | 22.195 | 17.258 | 42.927 | 42.684 | 30.691
Dağıtım-OG | Güvenlik | 3.776 | 3.72 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.416 | 0.415 | 0 | 11.561 | 11.548 | 0 | 1.031 | 1.021 | 3.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.6 | 35.839 | 35.805 | 75.673 | 33.693 | 33.743 | 17.258 | 43.958 | 43.705 | 36.186
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.99 | 1.215 | 1.215 | 0.653 | 0.121 | 0.122 | 0.446 | 1.022 | 1.017 | 0.944
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.022 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.017
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.012 | 1.236 | 1.236 | 0.653 | 0.143 | 0.144 | 0.446 | 1.03 | 1.025 | 0.963
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.182 | 0.491 | 0.491 | 0.286 | 0.046 | 0.046 | 0.167 | 0.371 | 0.369 | 0.376
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.213 | 0.524 | 0.524 | 0.286 | 0.07 | 0.07 | 0.167 | 0.38 | 0.378 | 0.405
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.038 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.044
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.038 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.044
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 314 | 120767 | 121081 | 49 | 41517 | 41566 | 186 | 19455 | 19641 | 182288