## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.573 | 0.127
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.784 | 17.647 | 17.606 |  | 0 | 0 | 35.559 | 30.04 | 30.186 | 20.403
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.157 | 0.055 | 0.058 | 0.013
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.721 | 3.668 |  | 0 | 0 | 0 | 2.768 | 2.695 | 3.451
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.052 | 0.052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.784 | 21.42 | 21.326 |  | 0 | 0 | 35.716 | 33.451 | 33.512 | 24.034
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.835 | 15.838 | 15.881 |  | 0 | 0 | 18.889 | 36.879 | 36.404 | 20.445
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.735 | 1.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.835 | 17.573 | 17.591 |  | 0 | 0 | 18.889 | 36.879 | 36.404 | 21.775
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0.006
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.444 | 0.375 | 0.376 |  | 0 | 0 | 0.69 | 0.656 | 0.657 | 0.439
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.065 | 0.064 |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.444 | 0.441 | 0.441 |  | 0 | 0 | 0.696 | 0.723 | 0.723 | 0.503
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 0.05 | 0.051 |  | 0 | 0 | 0.089 | 0.124 | 0.123 | 0.067
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.083 | 0.062 | 0.063 |  | 0 | 0 | 0.089 | 0.124 | 0.123 | 0.076
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.537 | 0.729 | 0.726 |  | 2 | 2 | 0.488 | 0.371 | 0.374 | 0.648
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.537 | 0.729 | 0.726 |  | 2 | 2 | 0.488 | 0.371 | 0.374 | 0.648
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 637 | 43802 | 44439 | 0 | 6 | 6 | 336 | 12383 | 12719 | 57164