## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 105.829 | 39.31 | 40.324 | 46.991 | 116.52 | 114.787 | 148.106 | 175.404 | 174.516 | 70.213
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.394 | 3.342 | 0 | 3.045 | 2.969 | 0 | 7.674 | 7.424 | 4.006
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0.248
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 105.829 | 42.704 | 43.666 | 46.991 | 122.309 | 120.432 | 148.106 | 183.078 | 181.94 | 74.467
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.087 | 126.978 | 125.76 | 30.436 | 69.242 | 68.275 | 14.755 | 35.358 | 34.687 | 104.83
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.087 | 126.978 | 125.76 | 30.436 | 69.242 | 68.275 | 14.755 | 35.358 | 34.687 | 104.83
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.003 | 1.484 | 1.492 | 1.258 | 2.924 | 2.882 | 1.836 | 2.576 | 2.552 | 1.803
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.085 | 0.083 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.003 | 1.511 | 1.519 | 1.258 | 2.974 | 2.931 | 1.836 | 2.661 | 2.635 | 1.841
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.481 | 0.829 | 0.823 | 0.409 | 0.931 | 0.918 | 0.182 | 0.475 | 0.466 | 0.771
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.481 | 0.829 | 0.823 | 0.409 | 0.931 | 0.918 | 0.182 | 0.475 | 0.466 | 0.771
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.572 | 0.144 | 0.15 | 0.515 | 1.187 | 1.17 | 0.34 | 0.784 | 0.77 | 0.351
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.572 | 0.144 | 0.15 | 0.515 | 1.187 | 1.17 | 0.34 | 0.784 | 0.77 | 0.351
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 320 | 20676 | 20996 | 66 | 2582 | 2648 | 159 | 4726 | 4885 | 28529