## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.373 | 1.502 | 1.722 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.719
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.13 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 12.198 | 12.118 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.093
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.714 | 0.709 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.707
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.166 | 0.165 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.165
Genel Toplam |  | 40.503 | 14.58 | 14.747 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.717
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.444 | 5.956 | 6.129 | 51.6 | 74.82 | 74.071 |  |  |  | 6.273
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.029 | 10.957 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.934
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 1.306 | 1.297 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.295
Genel Toplam |  | 32.444 | 18.291 | 18.383 | 51.6 | 74.82 | 74.071 |  |  |  | 18.502
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.641 | 0.026 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.03
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.077 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.132 | 0.131 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.131
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Genel Toplam |  | 0.718 | 0.166 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.17
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.204 | 0.052 | 0.053 | 0.667 | 0.967 | 0.957 |  |  |  | 0.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.045
Genel Toplam |  | 0.204 | 0.124 | 0.125 | 0.667 | 0.967 | 0.957 |  |  |  | 0.127
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.44 | 0.364 | 0.364 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.363
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.44 | 0.364 | 0.364 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.363
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 284 | 43356 | 43640 | 3 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 43733