## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.445 | 1.647 | 1.621 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.131 | 1.737 | 1.678 | 1.534
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.866 | 11.158 | 11.362 | 40.18 | 96.245 | 94.697 | 39.617 | 39.424 | 39.431 | 25.513
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.094 | 12.818 | 0 | 45.942 | 44.673 | 0 | 3.351 | 3.228 | 11.975
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.011 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.311 | 27.91 | 27.77 | 40.18 | 142.222 | 139.404 | 39.748 | 44.512 | 44.337 | 40.255
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.434 | 13.973 | 14.299 | 92.38 | 58.908 | 59.832 | 6.898 | 86.758 | 83.826 | 38.706
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.334 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.434 | 15.307 | 15.605 | 92.38 | 58.908 | 59.832 | 6.898 | 86.758 | 83.826 | 39.524
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.106 | 0.392 | 0.386 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.031 | 0.413 | 0.399 | 0.365
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.363 | 1.387 | 1.387 | 1.193 | 2.001 | 1.979 | 1.046 | 1.525 | 1.507 | 1.463
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.106 | 0.104 | 0 | 0.222 | 0.216 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.087
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.469 | 1.904 | 1.895 | 1.193 | 2.231 | 2.203 | 1.077 | 1.965 | 1.932 | 1.927
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.099 | 0.101 | 0.319 | 0.261 | 0.262 | 0.063 | 0.504 | 0.488 | 0.23
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.19 | 0.109 | 0.111 | 0.319 | 0.261 | 0.262 | 0.063 | 0.504 | 0.488 | 0.236
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim |  | 0.212 | 0.784 | 0.772 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0.063 | 0.827 | 0.799 | 0.73
Dağıtım-OG |  | 0.154 | 0 | 0.003 | 1.723 | 2.378 | 2.36 | 0.217 | 0.106 | 0.11 | 0.192
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.366 | 0.784 | 0.775 | 1.723 | 2.395 | 2.376 | 0.28 | 0.933 | 0.909 | 0.922
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 859 | 39932 | 40791 | 119 | 4192 | 4311 | 736 | 19310 | 20046 | 65148