## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.205 | 3.821 | 4.326 | 0 | 2.701 | 2.623 |  |  |  | 4.185
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.795 | 2.737 | 0 | 0.327 | 0.317 |  |  |  | 2.537
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.409 | 0.401 | 0 | 0.066 | 0.065 |  |  |  | 0.373
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.205 | 7.025 | 7.464 | 0 | 3.094 | 3.005 |  |  |  | 7.095
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.103 | 1.063 | 1.105 | 2.635 | 4.512 | 4.458 |  |  |  | 1.383
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 382.252 | 194.577 | 199.995 |  |  |  | 16.563
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.897 | 1.858 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.704
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.103 | 2.96 | 2.963 | 384.887 | 199.089 | 204.453 |  |  |  | 19.65
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.215 | 0.103 | 0.105 | 0 | 0.038 | 0.037 |  |  |  | 0.099
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.215 | 0.131 | 0.132 | 0 | 0.04 | 0.039 |  |  |  | 0.125
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.014 | 0.016 | 0.087 | 0.153 | 0.152 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0.383 | 0.394 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.051 | 0.052 | 0.848 | 0.536 | 0.546 |  |  |  | 0.093
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.089 | 0.052 | 0.053 | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0.05
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.089 | 0.052 | 0.053 | 0 | 0.019 | 0.019 |  |  |  | 0.05
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 731 | 34565 | 35296 | 92 | 3095 | 3187 | 0 | 0 | 0 | 38483