## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.16 | 15.296 | 15.232 | 6.856 | 38.133 | 37.767 | 52.077 | 40.62 | 41.177 | 19.045
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.276 | 0 | 0.434 | 0.413 | 0.054
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.438 | 1.427 | 0 | 0.801 | 0.792 | 0 | 7.042 | 6.7 | 1.8
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.394 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.16 | 17.128 | 17.05 | 6.856 | 39.213 | 38.835 | 52.077 | 48.096 | 48.29 | 21.228
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.584 | 26.138 | 26.197 | 0 | 5.963 | 5.893 | 110.341 | 235.457 | 229.372 | 40.884
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.03 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.698
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 33.584 | 28.168 | 28.211 | 0 | 5.963 | 5.893 | 110.341 | 235.457 | 229.372 | 42.582
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.349 | 0.602 | 0.6 | 0.295 | 0.599 | 0.595 | 0.897 | 0.726 | 0.734 | 0.611
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.043 | 0.04 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.644 | 0.642 | 0.295 | 0.632 | 0.628 | 0.897 | 0.792 | 0.796 | 0.653
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.102 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 0.593 | 0.579 | 0.166
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.102 | 0.181 | 0.18 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 0.593 | 0.579 | 0.2
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.064 | 0.004 | 0.005 | 0.066 | 0.055 | 0.055 | 0.354 | 0.293 | 0.296 | 0.032
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.004 | 0.005 | 0.066 | 0.055 | 0.055 | 0.354 | 0.293 | 0.296 | 0.032
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 450 | 56532 | 56982 | 61 | 5152 | 5213 | 263 | 5145 | 5408 | 67603