## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.322 | 2.567 | 2.67 | 55.152 | 34.201 | 34.371 |  |  |  | 5.703
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 3.105 | 3.051 | 0 | 10.279 | 10.196 |  |  |  | 3.734
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.055 | 0.054 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.049
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.383 | 5.727 | 5.775 | 55.152 | 44.48 | 44.567 |  |  |  | 9.486
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.8 | 2.397 | 2.476 | 113.276 | 73.938 | 74.256 |  |  |  | 9.344
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.211 | 0.207 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.187
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.8 | 2.608 | 2.683 | 113.276 | 73.938 | 74.256 |  |  |  | 9.531
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.057 | 0.06 | 0.889 | 0.461 | 0.465 |  |  |  | 0.098
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.055 | 0.054 |  |  |  | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.183 | 0.082 | 0.084 | 0.889 | 0.516 | 0.519 |  |  |  | 0.125
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.137 | 0.028 | 0.03 | 0.508 | 0.429 | 0.43 |  |  |  | 0.068
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.137 | 0.029 | 0.031 | 0.508 | 0.429 | 0.43 |  |  |  | 0.069
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.014 | 0 | 0 | 0.587 | 0.877 | 0.875 |  |  |  | 0.084
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.014 | 0 | 0 | 0.587 | 0.877 | 0.875 |  |  |  | 0.084
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1317 | 72325 | 73642 | 63 | 7729 | 7792 | 0 | 0 | 0 | 81434