## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 2.119 | 4.725 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.893
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.505 | 7.345 | 7.53 | 30.358 | 12.137 | 12.462 |  |  |  | 8.376
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.578 | 3.544 | 0 | 1.491 | 1.464 |  |  |  | 3.187
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.324 | 0.321 | 0 | 0.791 | 0.777 |  |  |  | 0.4
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.624 | 16.015 | 16.138 | 30.358 | 14.419 | 14.703 |  |  |  | 15.892
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.78 | 4.497 | 4.722 | 30.344 | 35.509 | 35.417 |  |  |  | 9.991
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.413 | 1.4 | 0 | 0.998 | 0.981 |  |  |  | 1.328
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.78 | 5.91 | 6.122 | 30.344 | 36.507 | 36.398 |  |  |  | 11.319
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.096 | 0.217 | 0.216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.179
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.522 | 0.242 | 0.244 | 0.819 | 0.276 | 0.286 |  |  |  | 0.251
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.019 | 0.018 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.618 | 0.494 | 0.495 | 0.819 | 0.3 | 0.309 |  |  |  | 0.463
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.181 | 0.037 | 0.039 | 0.199 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.181 | 0.048 | 0.05 | 0.199 | 0.186 | 0.186 |  |  |  | 0.073
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.09 | 0.028 | 0.028 | 0.179 | 0.079 | 0.08 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.09 | 0.028 | 0.028 | 0.179 | 0.079 | 0.08 |  |  |  | 0.037
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2211 | 227181 | 229392 | 849 | 46687 | 47536 | 0 | 0 | 0 | 276928