## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.061 | 1.516 | 1.515 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.871 | 9.853 | 9.905 | 69.799 | 61.075 | 61.343 |  |  |  | 10.385
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.286 | 0.225 | 0.225 | 15.989 | 27.677 | 27.318 |  |  |  | 0.478
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.336 | 6.313 | 0 | 2.973 | 2.882 |  |  |  | 6.281
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.73 | 0.727 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.72
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.218 | 18.66 | 18.685 | 85.788 | 91.725 | 91.543 |  |  |  | 19.364
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.566 | 3.86 | 3.918 | 24.423 | 100.827 | 98.48 |  |  |  | 4.8
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.281 | 1.277 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.265
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.566 | 5.141 | 5.195 | 24.423 | 100.827 | 98.48 |  |  |  | 6.065
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.055 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.082
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.212 | 0.227 | 0.227 | 0.669 | 0.543 | 0.547 |  |  |  | 0.23
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.056 | 0.098 | 0.096 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.269 | 0.366 | 0.365 | 0.725 | 0.65 | 0.652 |  |  |  | 0.368
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.197 | 0.08 | 0.081 | 0.127 | 0.652 | 0.636 |  |  |  | 0.086
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.197 | 0.087 | 0.088 | 0.127 | 0.652 | 0.636 |  |  |  | 0.093
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0.035 | 0.034 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.015 | 0.016 | 0 | 0.035 | 0.034 |  |  |  | 0.016
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1790 | 488692 | 490482 | 142 | 4481 | 4623 | 0 | 0 | 0 | 495105