## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.975 | 7.67 | 7.728 | 0 | 13.63 | 12.909 | 29.25 | 20.716 | 21.75 | 8.489
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.914 | 2.784 | 0 | 9.96 | 9.433 | 0 | 1.548 | 1.36 | 3.176
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.975 | 10.584 | 10.512 | 0 | 23.59 | 22.342 | 29.25 | 22.264 | 23.11 | 11.665
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.127 | 10.051 | 9.965 | 27.749 | 65.246 | 63.263 | 12.164 | 76.62 | 68.807 | 15.223
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 141.586 | 142.76 | 0 | 0 | 0 | 9.33
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.255 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.127 | 10.306 | 10.208 | 191.549 | 206.832 | 206.023 | 12.164 | 76.62 | 68.807 | 24.773
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.073 | 0.102 | 0.1 | 0 | 0.079 | 0.075 | 0.406 | 0.288 | 0.302 | 0.105
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.045 | 0 | 0.069 | 0.066 | 0 | 0.02 | 0.018 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.073 | 0.15 | 0.145 | 0 | 0.148 | 0.141 | 0.406 | 0.308 | 0.32 | 0.151
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.092 | 0.09 | 0.223 | 0.564 | 0.546 | 0.047 | 0.295 | 0.265 | 0.125
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.279 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.116 | 0.113 | 0.545 | 0.843 | 0.827 | 0.047 | 0.295 | 0.265 | 0.163
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.046 | 0.004 | 0.006 | 0.058 | 0.165 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.046 | 0.004 | 0.006 | 0.058 | 0.165 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.015
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1415 | 30263 | 31678 | 121 | 2168 | 2289 | 128 | 928 | 1056 | 35023