## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.853 | 5.28 | 5.343 | 0.669 | 5.324 | 5.233 | 10.282 | 12.471 | 12.444 | 5.549
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.353 | 12.772 | 12.767 | 0.372
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.48 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.809 | 2.785 | 0 | 0.269 | 0.264 | 0 | 1.61 | 1.591 | 2.728
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.643 | 1.629 | 0 | 0.108 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 1.568
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.333 | 9.732 | 9.761 | 0.669 | 5.701 | 5.603 | 22.635 | 26.853 | 26.802 | 10.221
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.574 | 23.797 | 24 | 12.508 | 108.887 | 107.003 | 96.329 | 38.541 | 39.233 | 25.199
Dağıtım-OG | Güvenlik | 23.914 | 12.344 | 12.439 | 351.831 | 346.811 | 346.909 | 0 | 0 | 0 | 15.117
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.327 | 8.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.943
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.438 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
Genel Toplam |  | 72.488 | 44.906 | 45.132 | 364.339 | 455.698 | 453.912 | 96.329 | 38.541 | 39.233 | 48.677
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.244 | 0.085 | 0.086 | 0.038 | 0.427 | 0.42 | 0.667 | 0.782 | 0.781 | 0.109
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.126 | 0.126 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.245 | 0.125 | 0.126 | 0.038 | 0.429 | 0.422 | 0.804 | 0.918 | 0.917 | 0.152
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.166 | 0.084 | 0.084 | 0.038 | 0.468 | 0.459 | 0.451 | 0.202 | 0.205 | 0.091
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.059 | 0.025 | 0.025 | 0.692 | 0.721 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.225 | 0.16 | 0.159 | 0.73 | 1.189 | 1.179 | 0.451 | 0.202 | 0.205 | 0.171
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.065 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.086 | 0.087 | 0.029
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.065 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.086 | 0.087 | 0.029
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1157 | 139555 | 140712 | 26 | 1304 | 1330 | 51 | 4212 | 4263 | 146305