## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.815 | 2.52 | 2.531 | 6.336 | 14.311 | 14.133 | 4.718 | 6.052 | 6.017 | 4.358
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 3.904 | 3.862 | 0.658
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.062 | 1.053 | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0.21 | 0.205 | 0.799
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.753 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 1.668 | 0.825
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.501 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
Genel Toplam |  | 3.815 | 4.836 | 4.828 | 6.336 | 14.334 | 14.155 | 6.963 | 11.879 | 11.752 | 6.999
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.614 | 0.075 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 54.976 | 49.607 | 49.746 | 8.539
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.076 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 1.148 | 0.25
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.614 | 0.151 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 54.976 | 50.786 | 50.894 | 8.789
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.062 | 0.063 | 0.24 | 0.489 | 0.484 | 0.18 | 0.203 | 0.202 | 0.131
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.025 | 0.025 | 0.004
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.108 | 0.109 | 0.24 | 0.489 | 0.484 | 0.194 | 0.242 | 0.241 | 0.171
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.116 | 0.117 | 0.027
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.049 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.135 | 0.135 | 0.031
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.299 | 0.062 | 0.064 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.237 | 0.356 | 0.353 | 0.108
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.299 | 0.062 | 0.064 | 0 | 0.021 | 0.02 | 0.237 | 0.356 | 0.353 | 0.108
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 184 | 22624 | 22808 | 75 | 3278 | 3353 | 139 | 5234 | 5373 | 31534