## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0.135 | 0.132 | 0.026
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.814 | 8.758 |  |  |  | 0 | 2.813 | 2.756 | 7.639
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 8.816 | 8.76 |  |  |  | 0 | 2.948 | 2.888 | 7.665
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 187.506 | 58.891 | 59.708 |  |  |  | 234.617 | 133.042 | 135.108 | 73.772
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.865 | 6.633 | 6.761 |  |  |  | 2.533 | 17.933 | 17.619 | 8.787
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.049 | 9.985 |  |  |  | 0 | 1.626 | 1.592 | 8.42
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 214.371 | 75.573 | 76.454 |  |  |  | 237.15 | 152.601 | 154.319 | 90.979
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.009
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085 | 0.085 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.076
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.086 | 0.086 |  |  |  | 0 | 0.085 | 0.083 | 0.085
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.367 | 0.111 | 0.112 |  |  |  | 0.458 | 0.261 | 0.265 | 0.141
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.265 | 0.324 | 0.323 |  |  |  | 0.056 | 0.209 | 0.206 | 0.301
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085 | 0.085 |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.072
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.632 | 0.52 | 0.52 |  |  |  | 0.514 | 0.485 | 0.486 | 0.514
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.255 | 0.222 | 0.223 |  |  |  | 0.181 | 0.254 | 0.253 | 0.228
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.255 | 0.222 | 0.223 |  |  |  | 0.181 | 0.254 | 0.253 | 0.228
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 15337 | 15435 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3467 | 3539 | 18974