## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.45 | 4.473 | 4.484 | 0 | 0 | 0 | 2.614 | 1.812 | 1.819 | 4.194
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.873 | 3.863 | 0 | 1.828 | 1.818 | 0 | 5.812 | 5.763 | 4.023
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.45 | 8.346 | 8.347 | 0 | 1.828 | 1.818 | 2.614 | 7.624 | 7.582 | 8.217
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 200.421 | 362.176 | 361.744 | 364.029 | 475.975 | 475.37 | 441.089 | 451.96 | 451.868 | 371.218
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.626 | 19.81 | 19.839 | 0 | 0 | 0 | 5.311 | 2.338 | 2.363 | 18.022
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.905 | 6.887 | 0 | 4.21 | 4.188 | 0 | 22.372 | 22.184 | 8.299
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 231.047 | 388.891 | 388.47 | 364.029 | 480.185 | 479.558 | 446.4 | 476.67 | 476.415 | 397.539
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.152 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.143 | 0.144 | 0.161
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.031
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.152 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0.026 | 0.025 | 0.278 | 0.213 | 0.214 | 0.192
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.404 | 0.74 | 0.739 | 0.714 | 0.981 | 0.98 | 0.904 | 0.933 | 0.933 | 0.76
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.032 | 0.033 | 0.082
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0.066
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.519 | 0.895 | 0.894 | 0.714 | 1.016 | 1.015 | 0.991 | 1.027 | 1.028 | 0.908
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.074 | 0.176 | 0.175 | 0.143 | 0.662 | 0.659 | 0.548 | 0.369 | 0.371 | 0.198
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.074 | 0.176 | 0.175 | 0.143 | 0.662 | 0.659 | 0.548 | 0.369 | 0.371 | 0.198
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 349 | 130176 | 130525 | 7 | 1289 | 1296 | 115 | 13545 | 13660 | 145481