## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.817 | 7.329 | 7.333 | 5.538 | 6.008 | 6.007 | 1.364 | 40.377 | 40.172 | 9.87
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.226 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.871 | 0.87 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 29.559 | 29.403 | 3.137
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.817 | 9.426 | 9.428 | 5.538 | 6.082 | 6.081 | 1.364 | 69.936 | 69.575 | 13.911
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 298.774 | 482.399 | 482.283 | 487.938 | 531.487 | 531.423 | 240.273 | 450.801 | 449.696 | 488.245
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.367 | 2.366 | 69.046 | 76.829 | 76.818 | 0 | 0.048 | 0.048 | 15.37
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.344 | 1.343 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 1.017
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 298.774 | 486.11 | 485.992 | 556.984 | 608.46 | 608.385 | 240.273 | 450.849 | 449.744 | 504.632
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.522 | 0.675 | 0.675 | 0.923 | 1.001 | 1.001 | 0.227 | 1.038 | 1.034 | 0.763
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.172 | 0.171 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.522 | 0.718 | 0.718 | 0.923 | 1.002 | 1.002 | 0.227 | 1.21 | 1.205 | 0.809
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.565 | 0.914 | 0.913 | 0.923 | 1.005 | 1.005 | 0.455 | 0.856 | 0.854 | 0.925
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.846 | 0.977 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 0.191
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.565 | 0.962 | 0.961 | 1.769 | 1.983 | 1.983 | 0.455 | 0.856 | 0.854 | 1.134
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.087 | 0.437 | 0.437 | 0.692 | 0.976 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0.495
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.087 | 0.437 | 0.437 | 0.692 | 0.976 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0.495
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 36630 | 36653 | 13 | 8789 | 8802 | 22 | 4168 | 4190 | 49645