## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.639 | 0 | 0.036 | 8.96 | 15.3 | 15.287 | 161.634 | 130.202 | 131.007 | 57.998
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.596 | 1.58 | 0 | 3.922 | 3.914 | 0 | 11.042 | 10.759 | 6.136
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.125
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.639 | 1.596 | 1.616 | 8.96 | 19.543 | 19.521 | 161.634 | 141.244 | 141.766 | 64.259
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.438 | 13.917 | 13.828 | 5.491
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 16.993 | 16.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.911 | 26.222 | 13.984
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 16.993 | 16.823 | 0 | 0 | 0 | 10.438 | 40.828 | 40.05 | 19.475
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.052 | 0 | 0.001 | 0.367 | 0.749 | 0.748 | 1.846 | 1.641 | 1.646 | 0.946
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.062 | 0.06 | 0.042
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.052 | 0.015 | 0.016 | 0.367 | 0.789 | 0.788 | 1.846 | 1.703 | 1.706 | 0.989
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.064 | 0.063 | 0.025
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.093 | 0.052
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.159 | 0.156 | 0.077
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.026 | 0.165 | 0.164 | 0.067 | 0.021 | 0.021 | 0.219 | 0.153 | 0.155 | 0.105
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.165 | 0.164 | 0.067 | 0.021 | 0.021 | 0.219 | 0.153 | 0.155 | 0.105
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77 | 7650 | 7727 | 30 | 14186 | 14216 | 370 | 14081 | 14451 | 36394