## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.117 | 0 | 0.002 | 0.001
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.9 | 0.854 | 0.975 |  |  |  | 80.723 | 140.08 | 138.971 | 59.965
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.171 | 2.159 |  |  |  | 0 | 5.525 | 5.422 | 3.554
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1.927 | 1.891 | 0.808
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.9 | 3.025 | 3.134 |  |  |  | 80.84 | 147.532 | 146.286 | 64.328
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.679 | 36.581 | 36.513 |  |  |  | 44.113 | 76.32 | 75.719 | 53.272
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 3.821 | 3.75 | 1.603
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.679 | 36.581 | 36.513 |  |  |  | 44.113 | 80.141 | 79.469 | 54.875
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.289 | 0.237 | 0.237 |  |  |  | 0.625 | 0.702 | 0.7 | 0.435
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 |  |  |  | 0 | 0.057 | 0.056 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.289 | 0.271 | 0.271 |  |  |  | 0.636 | 0.768 | 0.765 | 0.482
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.026 | 1.487 | 1.485 |  |  |  | 1.799 | 2.146 | 2.139 | 1.764
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.026 | 1.487 | 1.485 |  |  |  | 1.799 | 2.199 | 2.191 | 1.786
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0.38 | 0.334 | 0.335 | 0.143
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.013 | 0 | 0 |  |  |  | 0.38 | 0.334 | 0.335 | 0.143
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 13119 | 13195 | 0 | 0 | 0 | 184 | 9668 | 9852 | 23047