## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.082 | 0.082 | 0.026
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.172 | 1.835 | 1.837 | 30.919 | 65.558 | 64.998 | 33.871 | 68.671 | 67.922 | 26.401
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.252 | 1.806 | 1.803 | 0 | 8.77 | 8.629 | 6.471 | 6.59 | 6.587 | 3.709
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0.017 | 0.772 | 1.51 | 1.494 | 0.476
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.482 | 1.473 | 0 | 0.434 | 0.427 | 0 | 4.136 | 4.047 | 2.232
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.075 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.047
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.424 | 5.198 | 5.187 | 31.969 | 74.762 | 74.071 | 41.2 | 80.991 | 80.134 | 32.891
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.636 | 12.888 | 12.817 | 23.203 | 0 | 0.375 | 12.752 | 40.613 | 40.014 | 20.754
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0.428 | 0.189
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.636 | 12.973 | 12.902 | 23.203 | 0 | 0.375 | 12.752 | 41.05 | 40.442 | 20.943
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.001
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.091 | 0.054 | 0.054 | 0.344 | 0.798 | 0.79 | 0.593 | 0.95 | 0.943 | 0.378
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.047 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0.156 | 0.153 | 0.207 | 0.225 | 0.225 | 0.118
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.001 | 0.023 | 0.057 | 0.056 | 0.018
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.051 | 0.05 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.138 | 0.137 | 0.137 | 0.407 | 0.957 | 0.947 | 0.827 | 1.287 | 1.278 | 0.544
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0.113 | 0.112 | 0.094 | 0 | 0.002 | 0.065 | 0.166 | 0.164 | 0.123
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.004 | 0.114 | 0.113 | 0.094 | 0 | 0.002 | 0.065 | 0.168 | 0.165 | 0.124
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.051 | 0.014 | 0.015 | 0.781 | 0.654 | 0.656 | 0.328 | 0.393 | 0.392 | 0.171
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.051 | 0.014 | 0.015 | 0.781 | 0.654 | 0.656 | 0.328 | 0.393 | 0.392 | 0.171
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 253 | 43613 | 43866 | 64 | 3897 | 3961 | 479 | 21790 | 22269 | 70096