## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 15.923 | 31.182 | 31.023 | 41.4 | 40.727 | 40.729 | 27.945 | 34.634 | 34.566 | 34.061
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.797 | 49.491 | 49.037 | 11.2 | 0 | 0.04 | 17.168 | 12.347 | 12.396 | 21.249
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.612 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.127 | 0.126 | 0 | 0.196 | 0.195 | 0 | 13.981 | 13.838 | 9.234
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0.898 | 0.596
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.332 | 80.8 | 80.244 | 52.6 | 40.923 | 40.964 | 45.113 | 61.869 | 61.698 | 65.155
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 127.163 | 0.056 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 150.953 | 82.382 | 83.082 | 55.523
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 1.176 | 0.781
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 127.163 | 0.056 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 150.953 | 83.57 | 84.258 | 56.304
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.769 | 1.506 | 1.499 | 2 | 1.967 | 1.968 | 1.35 | 1.673 | 1.67 | 1.645
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 1.435 | 1.422 | 0.333 | 0 | 0.001 | 0.338 | 0.328 | 0.328 | 0.595
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.09 | 0.089 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.969 | 2.943 | 2.923 | 2.333 | 1.969 | 1.971 | 1.688 | 2.098 | 2.093 | 2.304
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.277 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.245 | 0.246 | 0.165
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.277 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0.251 | 0.251 | 0.169
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.002 | 0.388 | 0.543 | 0.542 | 0.36
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.002 | 0.388 | 0.543 | 0.542 | 0.36
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 65 | 6197 | 6262 | 6 | 1661 | 1667 | 160 | 15502 | 15662 | 23591