## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.544 | 8.653 | 8.637 | 10.8 | 10.37 | 10.374 | 7.517 | 7.334 | 7.336 | 8.241
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.288 | 2.618 | 2.645 | 242.829 | 207.474 | 207.745 | 55.968 | 55.089 | 55.099 | 26.278
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.465 | 2.458 | 0 | 15.42 | 15.301 | 0 | 5.235 | 5.177 | 3.744
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.832 | 13.736 | 13.74 | 253.629 | 233.264 | 233.42 | 63.485 | 67.658 | 67.612 | 38.263
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.519 | 7.88 | 7.869 | 0 | 0 | 0 | 8.568 | 9.477 | 9.466 | 8.196
Dağıtım-OG | Güvenlik | 8.475 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.585 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 3.063 | 4.557
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.994 | 13.491 | 13.489 | 0 | 0 | 0 | 8.568 | 12.575 | 12.529 | 12.786
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.328 | 0.801 | 0.8 | 1 | 0.96 | 0.961 | 0.696 | 0.679 | 0.679 | 0.763
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.037 | 0.037 | 2.857 | 2.078 | 2.084 | 1.064 | 1.143 | 1.142 | 0.471
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0.127 | 0.126 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.469 | 0.873 | 0.872 | 3.857 | 3.165 | 3.171 | 1.76 | 1.862 | 1.86 | 1.273
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.031 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.138 | 0.138 | 0.063
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.047 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.153 | 0.153 | 0.077
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.028 | 0.028 | 0.01
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.028 | 0.028 | 0.01
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 64 | 20601 | 20665 | 7 | 905 | 912 | 125 | 11078 | 11203 | 32780