## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.073 | 0 | 0.002 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.381 | 7.309 | 7.312 |  |  |  | 86.485 | 71.856 | 72.27 | 14.77
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.804 | 21.009 | 21.23 | 2.437
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.567 | 2.559 |  |  |  | 0 | 6.437 | 6.254 | 2.983
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.61 | 0.608 |  |  |  | 0 | 0.05 | 0.048 | 0.544
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.381 | 10.486 | 10.479 |  |  |  | 115.362 | 99.352 | 99.804 | 20.734
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.935 | 5.616 | 5.627 |  |  |  | 25.579 | 23.549 | 23.606 | 7.691
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.046 | 2.039 |  |  |  | 0 | 8.075 | 7.846 | 2.706
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.935 | 7.662 | 7.666 |  |  |  | 25.579 | 31.624 | 31.452 | 10.397
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007 | 0 | 0 | 0
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.146 | 0.147 | 0.147 |  |  |  | 1.327 | 1.448 | 1.444 | 0.296
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.345 | 0.252 | 0.255 | 0.029
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 |  |  |  | 0 | 0.046 | 0.045 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.146 | 0.179 | 0.179 |  |  |  | 1.679 | 1.746 | 1.744 | 0.358
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.114 | 0.166 | 0.166 |  |  |  | 0.165 | 0.305 | 0.301 | 0.181
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.014
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.114 | 0.177 | 0.177 |  |  |  | 0.165 | 0.342 | 0.337 | 0.195
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.013 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0.203 | 0.44 | 0.433 | 0.065
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.017 | 0.017 |  |  |  | 0.203 | 0.44 | 0.433 | 0.065
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 378 | 120141 | 120519 | 0 | 0 | 0 | 443 | 15188 | 15631 | 136150