## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.371 | 12.649 | 12.71 | 50.412 | 48.749 | 48.762 | 50.213 | 60.175 | 60.033 | 21.917
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.044 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.094 | 0.095 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.535 | 1.068 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.623 | 0.922
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 2.614 | 2.599 | 0 | 6.175 | 6.124 | 0 | 7.667 | 7.558 | 3.544
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.313 | 0.312 | 0 | 0.967 | 0.959 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.321
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.96 | 16.646 | 16.688 | 50.412 | 55.891 | 55.845 | 50.379 | 68.571 | 68.312 | 26.719
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.037 | 11.993 | 12.096 | 36.718 | 35.117 | 35.131 | 73.23 | 122.336 | 121.636 | 28.652
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.266 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.764 | 0.759 | 0 | 0.804 | 0.798 | 0 | 0.607 | 0.598 | 0.741
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.037 | 13.023 | 13.119 | 36.718 | 35.921 | 35.929 | 73.23 | 122.943 | 122.234 | 29.601
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.526 | 0.352 | 0.353 | 0.984 | 1.013 | 1.012 | 0.718 | 0.87 | 0.868 | 0.474
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.013 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.021
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0.05 | 0.049 | 0.034
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.539 | 0.411 | 0.412 | 0.984 | 1.064 | 1.062 | 0.722 | 0.925 | 0.921 | 0.532
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.327 | 0.267 | 0.267 | 0.293 | 0.578 | 0.574 | 0.193
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.16 | 0.127 | 0.127 | 0.327 | 0.272 | 0.272 | 0.293 | 0.582 | 0.578 | 0.2
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.588 | 0.211 | 0.213 | 1.278 | 1.147 | 1.148 | 1.429 | 1.208 | 1.211 | 0.421
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.588 | 0.211 | 0.213 | 1.278 | 1.147 | 1.148 | 1.429 | 1.208 | 1.211 | 0.421
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4680 | 820059 | 824739 | 681 | 81832 | 82513 | 2012 | 139090 | 141102 | 1048354
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.