## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.136 | 0.941 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.731 | 9.362 | 9.409 | 34.774 | 17.542 | 17.847 | 41.053 | 20.075 | 20.735 | 10.172
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.92 | 2.058 | 2.057 | 0 | 1.172 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 1.954
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.076 | 0.076 | 1.39 | 0.432 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0.094
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 5.075 | 5.038 | 0 | 2.96 | 2.908 | 0 | 4.853 | 4.7 | 4.91
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.791 | 0.785 | 0 | 0.411 | 0.404 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.744
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Genel Toplam |  | 17.855 | 18.311 | 18.308 | 36.164 | 22.517 | 22.76 | 41.053 | 24.95 | 25.457 | 18.74
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.051 | 0 | 0 | 20.041 | 5.993 | 6.241 | 0 | 0 | 0 | 0.35
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.831 | 12.768 | 12.843 | 33.391 | 62.708 | 62.19 | 31.811 | 37.908 | 37.716 | 16.244
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.413 | 0.23 | 0.246 | 38.696 | 9.78 | 10.292 | 0 | 0 | 0 | 0.802
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.061 | 4.198 | 4.167 | 0 | 0.942 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 3.879
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.208 | 0.206 | 0 | 0.138 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.197
Genel Toplam |  | 25.356 | 17.404 | 17.462 | 92.128 | 79.561 | 79.784 | 31.811 | 37.908 | 37.716 | 21.472
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.242 | 0.258 | 0.257 | 0.359 | 0.18 | 0.183 | 0.661 | 0.431 | 0.438 | 0.258
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.035
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.037
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.257 | 0.357 | 0.356 | 0.378 | 0.218 | 0.221 | 0.661 | 0.465 | 0.471 | 0.352
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0 | 0 | 0.038 | 0.011 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.107 | 0.136 | 0.136 | 0.129 | 0.178 | 0.177 | 0.073 | 0.091 | 0.09 | 0.137
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.018 | 0.001 | 0.001 | 0.086 | 0.02 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.015
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.156 | 0.156 | 0.253 | 0.216 | 0.216 | 0.073 | 0.091 | 0.09 | 0.158
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.328 | 0.14 | 0.141 | 0.404 | 0.444 | 0.443 | 0.585 | 0.262 | 0.273 | 0.161
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.328 | 0.14 | 0.141 | 0.404 | 0.444 | 0.443 | 0.585 | 0.262 | 0.273 | 0.161
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12436 | 1670192 | 1682628 | 1813 | 100760 | 102573 | 1481 | 45555 | 47036 | 1832237
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.