## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.088 | 0.529 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 16.601 | 9.81 | 9.853 | 36.154 | 28.942 | 29.032 | 42.193 | 43.289 | 43.268 | 14.249
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.288 | 1.177 | 1.177 | 0.096 | 1.038 | 1.027 | 0.646 | 0.568 | 0.57 | 1.11
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.142 | 0.423 | 0.421 | 0.902 | 0.196 | 0.205 | 0.007 | 0.285 | 0.279 | 0.394
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 3.976 | 3.951 | 0 | 4.357 | 4.303 | 0.006 | 7.074 | 6.936 | 4.258
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.578 | 0.574 | 0 | 0.582 | 0.575 | 0 | 0.046 | 0.045 | 0.524
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.008
Genel Toplam |  | 18.163 | 16.5 | 16.509 | 37.152 | 35.115 | 35.142 | 42.852 | 51.284 | 51.12 | 20.986
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0 | 0 | 13.009 | 2.717 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 0.18
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.358 | 12.201 | 12.272 | 32.289 | 49.987 | 49.767 | 48.115 | 74.944 | 74.421 | 20.564
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.562 | 0.202 | 0.211 | 25.119 | 4.433 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0.474
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 3.55 | 3.527 | 0 | 0.848 | 0.837 | 0 | 5.11 | 5.011 | 3.498
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0.102
Genel Toplam |  | 24.992 | 16.07 | 16.126 | 70.417 | 58.047 | 58.2 | 48.115 | 80.054 | 79.432 | 24.818
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.308 | 0.279 | 0.279 | 0.515 | 0.52 | 0.52 | 0.763 | 0.732 | 0.732 | 0.337
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.01 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.02
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.012
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.036
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.324 | 0.36 | 0.36 | 0.529 | 0.572 | 0.572 | 0.77 | 0.796 | 0.795 | 0.414
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.005 | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.131 | 0.131 | 0.181 | 0.266 | 0.265 | 0.182 | 0.371 | 0.367 | 0.162
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.009 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.017
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Genel Toplam |  | 0.133 | 0.151 | 0.151 | 0.262 | 0.287 | 0.287 | 0.182 | 0.391 | 0.386 | 0.183
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.372 | 0.169 | 0.17 | 0.612 | 0.784 | 0.782 | 1.032 | 0.97 | 0.971 | 0.285
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.372 | 0.169 | 0.17 | 0.612 | 0.784 | 0.782 | 1.032 | 0.97 | 0.971 | 0.285
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19217 | 2973598 | 2992815 | 2793 | 222282 | 225075 | 6605 | 332132 | 338737 | 3556627
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.