## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2023
Dönem | OCAK
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 2.559 | 5.032 | 5.025 | 18.629 | 6.256 | 6.281 | 6.667 | 8.777 | 8.758 | 5.494
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.125 | 4.114 | 0 | 3.912 | 3.904 | 0 | 9.875 | 9.784 | 4.733
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.344 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.559 | 9.501 | 9.482 | 18.629 | 10.168 | 10.185 | 6.667 | 18.652 | 18.542 | 10.517
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 36.654 | 16.497 | 16.548 | 112.686 | 149.333 | 149.26 | 59.602 | 39.11 | 39.299 | 24.962
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.399 | 6.382 | 0 | 1.727 | 1.724 | 0 | 10.558 | 10.46 | 6.627
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 36.654 | 22.896 | 22.93 | 112.686 | 151.06 | 150.984 | 59.602 | 49.668 | 49.759 | 31.589
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 0.203 | 0.203 | 0.762 | 0.409 | 0.41 | 0.222 | 0.299 | 0.299 | 0.223
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.048
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.125 | 0.249 | 0.248 | 0.762 | 0.445 | 0.446 | 0.222 | 0.376 | 0.376 | 0.272
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.256 | 0.256 | 1.714 | 1.406 | 1.407 | 0.539 | 0.552 | 0.551 | 0.34
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.051
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.31 | 0.31 | 1.714 | 1.415 | 1.416 | 0.539 | 0.598 | 0.597 | 0.391
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.162 | 0.314 | 0.313 | 0.524 | 0.352 | 0.352 | 0.387 | 0.548 | 0.547 | 0.341
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.162 | 0.314 | 0.313 | 0.524 | 0.352 | 0.352 | 0.387 | 0.548 | 0.547 | 0.341
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 512 | 200797 | 201309 | 21 | 10562 | 10583 | 243 | 26136 | 26379 | 238271
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.